## INFORMACIÓN GENERAL DEL LOCAL E
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
I. INFORMACIÒN GENERAL
1. DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO
Nombre de la IE |  |  |  | Código de local |  |  | Código modular
Teléfono de la IE |  |  |  | Dirección
DRE/GRE |  |  |  | UGEL |  |  | Red educativa Nº
Departamento |  |  |  | Provincia |  |  | Distrito
Centro poblado |  |  |  | Área geográfica |  |  | Altitud (m.s.n.m.)
Nivel / Modalidad educativa |  |  |  | Tipo de gestión |  |  | Característica de la IE
Turno |  |  |  | Total de pabellones |  | Total de aulas |  | Total de alumnos
2. DATOS DEL DIRECTOR
Nombres y apellidos del director (a) |  |  |  | Condición (circule un código) | Titular ……………..….1 Encargado ………… 2 |  | Tiempo en el cargo
Correo electrónico |  |  |  | Teléfono celular del director
3. DATOS DEL APLICADOR
Nombres y apellidos del aplicador de la ficha |  |  |  | DNI del aplicador |  |  | Teléfono celular del aplicador
Cargo del aplicador |  |  |  | Correo del aplicador |  |  | Fecha de aplicación | Día……Mes…..Año……
4. SITUACIÒN DEL PREDIO
¿La edificaciòn es parte del patrimonio cultural, inmueble reconocido por el Ministerio de Cultura? SI ( ) NO ( ) |  |  |  | ¿La edificaciòn fue inspeccionada por Defensa Civil? SI ( ) NO ( ) |  |  | ¿La edificaciòn se encuentra declarada inhabitable (Alto Riesgo) por Defensa Civil? SI ( ) NO ( )
4.1 | ¿El predio se encuentra saneado (inscrito en los Registros Públicos)? (circule solo una alternativa) Si……….1 NO…..2
4.2 | ¿Cuál es el código del inmueble del predio? (Este código se encuentra en la constancia MARGESI)
4.3 | ¿Quién es el propietario del predio? (circule solo una alternativa) | MINEDU…………………………………………….........................…1 Persona juridica (Especifique) ………………………4
Otro sector del Gobierno Nacional (Especifique) ………. . ..2 Propiedad de terceros (Especifique) ………………..5
Persona natural………………………………………… …..…… 3
4.4 | Documentos que acreditan la propiedad del predio (circule solo una alternativa) | Partida electrónica ……….1 Código de predio……………...…..2 Ficha …………………………..….3
Tomo/Foja/ Asiento …………………4 Ninguno ………………….…………….….. 5
4.5 | ¿Cuál es el número del documento que acredita la propiedad del predio?
4.6 | ¿El título de propiedad sin inscripción en Registros Públicos que tiene el predio es? (circule solo una alternativa) | Escritura Pública………………………………. . 1 |  |  | 4.7 El documento de posesión que tiene el predio es: (circule solo una alternativa) | Constancia de posesión de Juez de paz…… ….1
|  | Minuta compra venta…….. …………………… 2 |  |  |  | Constancia de posesión Municipal………….... ..2
|  | Minuta de donación……………………………. .3 |  |  |  | Resolución Municipal………………….……… ...3
|  | Minuta de Cesión .. ………………………….. 4 |  |  |  | Resolución en afectación en uso …… ....... 4
|  | Minuta de permuta …… … ……………........ .5 |  |  |  | Convenio con entidad estatal………………...... 5
|  | Aporte Reglamentario …….......................... .6 |  |  |  | Convenio con particulares,,,,,,,,,,,,,,,,…………… . 6
|  | Resolución emitida por entidad del estado… 7 |  |  |  | Contrato de arrendamiento……………………… ..7
|  | Acta de donación de Comunidad campesina/ nativa .8 |  |  |  | Contrato de servidumbre……. ………………… .8
|  | Otro……………………................................... … 9 |  |  |  | Otro …............ …………… …...………….... … . 9
|  | (Especifique) |  |  |  | (Especifique)
|  | Ninguno ……………………...… …...… 10 |  |  |  | Ninguno……………………………………… .10
Nota: haciendo uso de la siguiente información completar el ítem 1: DATOS DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA
| Nivel / Modalidad educativa |  |  | Turno |  | Tipo de gestión
| a) Inicial - Cuna |  |  | a) Continúo mañana y tarde |  | a) Pública de gestión directa
| b) Inicial - Jardín |  |  | b) Mañana |  | b) Pública de gestión privada (convenio/parroquiales )
| c) Inicial - Cuna - Jardín |  |  | c) Tarde |  | c) Privada
| d) Inicial No Escolarizado |  |  | d) Noche
| e) Primaria |  | EBR |  |  | Característica de la IE
| f) Secundaria Jornada Escolar Regular |  |  |  |  | a) Unidocente
| g) Secundaria Jornada Escolar Completa |  |  |  |  | b) Polidocente Multigrado
| h) Secundaria en Alternancia |  |  |  |  | c) Polidocente completo
i) Secundaria Tutorial
| j) Secundaria con Residencia Estudiantil |  |  |  |  | Área geográfica
| k) COAR |  |  |  |  | a) Urbana
| l) Educación Básica Alternativa (EBA) |  |  |  |  | b) Rural
m) Educación Básica Especial (EBE)
n) Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO)
o) Escuela de Educación Superior Pedagógica (EESP)
p) Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST)
q) Instituto de Educación Superior Pedagógico (IESP)
r) Instituto de Educación Superior Tecnológico (IEST)
s) Escuela Superior de Formación Artística (ESFA)
5. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOCAL EDUCATIVO
Mediante (imagen del mapa de escuelas Google Maps y/o croquis) con vista interior de pabellones
(Colocar foto aquí)
6. OBSERVACIONES
Pase a la 4.6
Pase a la 4.7

## COND. SEG. ESTRUCTURAL
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
INFORMACIÒN DEL PABELLÒN
A. PABELLÒN
B. Nùmero de pisos del pabellòn: …………………………………………………………………………………………
C. ¿Qué institución, organismo o empresa ejecutò la edificaciòn?.........................................................................................................
D. Total de aulas del pabellón ………………………………E.Total de estudiantes del pabellòn……………………………………………………………………………………….
F. Antigüedad del pabellòn en años:…………………………………………………………………………………………………………………….
G. Se ha realizado modificaciones a la estructura por (remodelaciones, ampliaciones,demoliciones) que pudieran afectar su comportamiento estructural del pabellòn SI ( ) NO ( )
H. Características del pabellón : material (circule la alternativa correspondiente)
Ladrillo…… ……. …….1 |  | Madera …… …..3 | Adobe ………………..4 | Metal ……5 |  |  | Módulo prefabricado…6
Drywall….... …………………...…………………………………………….. 7 |  |  | Construcciones no tipificados:precaria:triplay, tierra,quincha (caña con barro),tapial, estera,similares) ………………………………………………...…… ………………….….... 8
Elementos prefabricados:muro de drywall o fibrocemento presenta daños por humedad, roturas,huecos,etc. SI ( ) NO ( ) |  |  | Presenta daños por humedad los muros de quincha SI ( ) NO ( ) Otro…………………. (Especifique)
II. CONDICIONES DE SEGURIDAD - ESTRUCTURAL
RIESGO DE COLAPSO
1 | ESTADO DE LA EDIFICACIÒN |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores | 30%
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
1.1 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso? | [5 empty] | 5%
1.2 | ¿La edificaciòn presenta techo con vigas o viguetas agrietadas ? | [5 empty] | 5%
1.3 | ¿La edificaciòn presenta elementos estructurales (viga,muro,columnas,techo) afectada severamente por la humedad? | [5 empty] | 5%
1.4 | ¿La edificaciòn presenta muros agrietados o inclinados? | [5 empty] | 5%
1.5 | ¿La edificaciòn presenta encuentros de elementos estructurales agrietados o separados? | [5 empty] | 5%
1.6 | ¿La edificaciòn presenta columnas fracturadas? | [5 empty] | 5%
2 | CIMENTACIÒN |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores | 10%
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
2.1 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua? | [5 empty] | 10%
2.2 | ¿En zonas lluviosas, la cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en peligro de colapso como consecuencia de erosión?
2.3 | ¿En zonas lluviosas, la cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en peligro de colapso como consecuencia de socavamiento?
2.4 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en peligro de colapso como consecuencia de hundimientos de suelos?
3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | 15%
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO |  |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
3.1 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan deterioro por humedad, producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, tuberías rotas, por lluvias, etc.? | [5 empty] | 5%
3.2 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan daños (fisuras, grietas)?
3.3 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento?
3.4 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan daños (deflexiones, pandeos)?
TECHOS DE CONCRETO | [6 empty] | 5%
3.5 | ¿El techo de concreto presenta deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua,tuberias rotas, por lluvias, etc.?
3.6 | ¿El techo de concreto presenta daños (fisuras, grietas)?
3.7 | ¿El techo de concreto presenta varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento?
3.8 | ¿El techo de concreto presenta daños (deflexiones, pandeos) ?
ESCALERAS DE CONCRETO | [6 empty] | 5%
3.9 | ¿Las escaleras de concreto presentan daños ( fisuras, grietas, deflexiones)?
PISO DE CONCRETO
3.10 | ¿Los pisos de concreto presentan daños ( fisuras, grietas)?
4 | ESTRUCTURAS DE LADRILLO | [6 empty] | 30%
MUROS DE LADRILLO |  |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
4.1 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por humedad? | [5 empty] | 30%
4.2 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por grietas?
4.3 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por fisuras?
4.4 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por inclinaciones,pandeos?
4.5 | ¿Los muros de ladrillo estàn confinados (amarrados) por columnas y/o vigas?
4.6 | ¿Los muros bajos de ladrillo (parapetos) estan confinados y amarrados por columnas y/o vigas,presentan daños por grietas,humedad,inclinaciòn,etc.?
5 | ESTRUCTURAS DE ADOBE | [6 empty] | 60%
MUROS DE ADOBE |  |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
5.1 | ¿Los muros de adobe presentan daños por grietas que afectan la estabilidad? | [5 empty] | 60%
5.2 | ¿Los muros de adobe presentan daños por inclinaciones que afectan la estabilidad?
5.3 | ¿ Los muros de adobe presentan daños por fisuras?
5.4 | ¿Los muros de adobe presentan daños por humedad que afectan la estabilidad?
6 | ESTRUCTURAS DE ACERO / LIVIANAS |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores | 15%
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
6.1 | ¿Los apoyos, uniones y anclajes son seguros ( tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación)? | [5 empty] | 15%
6.2 | ¿Las estructuras de acero presentan deterioro por oxido y/ o corrosión ?
6.3 | ¿Presenta defectos en las uniones de techos metálicos?
6.4 | ¿Presenta defectos en las uniones de paneles o muros?
6.5 | ¿Presenta defectos en las uniones de plataformas metálicas?
6.6 | ¿Las escaleras metálicas se encuentran con oxido y corrosión ?
6.7 | ¿Las estructuras metálicas de soporte de la malla raschel se encuentran con óxido y corrosión?
6.8 | ¿Los tijerales metálicos , están oxidados y deteriorados?
6.9 | ¿Los elementos recreativos (tobogán, columpio, sube y baja, etc.) de carpintería metálica presentan daños en los elementos de anclaje, fallos estructurales (grietas, desprendimientos, etc.) y corrosión o desgaste que afectan la seguridad?
7 | ESTRUCTURAS DE MADERA/BAMBÚ. |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores | 60%
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
7.1 | ¿Se observa daños en columnas de madera por (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad,etc.) ? | [5 empty] | 60%
7.2 | ¿Se observa daños en vigas de madera por (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)?
7.3 | ¿Se observa daños en correas o viguetas de madera por (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)?
7.4 | ¿Se observa daños en muros y tabiques de madera por (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad,etc.) ?
7.5 | ¿Se observa daños en techos de madera (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad, etc.) ?
7.6 | ¿Se observa daños en escaleras de madera (rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)?
7.7 | ¿Se observa daños en parapetos y pasamanos de madera(rajaduras, deflexiones, pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)?
7.8 | ¿Se observa tijerales de madera deteriorados.)?
7.9 | Se observa daños en estructuras de bambù (postes,columnas,vigas,viguetas) presentan rajaduras, pandeos,deflexiones,etc.
CERCO PERIMÈTRICO
8 | CERCO PERIMÈTRICO DE CONCRETO, LADRILLO, METÀLICO/MADERA |  |  | Marcar con una x según corresponda |  |  | Valor de descriptores | 10%
|  |  |  | SI | NO | No corresponde
8.1 | ¿El cerco perimètrico de concreto presenta daños ( fisuras, grietas)? | [5 empty] | 10%
8.2 | ¿El cerco perimètrico de concreto presenta daños ( inclinaciones)?
8.3 | ¿El cerco perimètrico de concreto presenta daños ( varillas de acero expuestas a la intemperie)?
8.4 | ¿El cerco perimètrico de concreto presenta daños (deterioro por humedad) producido por tuberias rotas, por lluvias, etc.?
8.5 | ¿ Los muros de contenciòn en cerco perimetrico de concreto, presentan daños ( fisuras, grietas,deflexiones,inclinaciones,varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento,deterioro por humedad, etc.) ?
8.6 | ¿El cerco perimètrico de ladrillo presenta daños ( fisuras, grietas)? | [5 empty] | 10% | 10%
8.7 | ¿El cerco perimètrico de ladrillo presenta daños ( inclinaciones)?
8.8 | ¿El cerco perimètrico de ladrillo presenta daños ( varillas de acero expuestas a la intemperie)?
8.9 | ¿El cerco perimètrico de ladrillo presenta daños (deterioro por humedad) producido por tuberias rotas, por lluvias, etc.?
8.10 | ¿El cerco perimétrico metálico presenta daños por óxido, corrosión? | [5 empty] | 10% | 10%
8.11 | ¿El cerco perimétrico metálico presenta daños por elementos punzocortantes que pueden dañar a las personas?
8.12 | ¿El cerco perimétrico de madera presenta apolillamiento?
PESO PARCIAL
9. OBSERVACIONES

## COND.SEG.FISICO FUNCIONAL
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
III. CONDICIONES DE SEGURIDAD - FISICO FUNCIONAL
1 | INSTALACIONES ELÈCTRICAS | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 40%
1.1 | ¿El gabinete es de material metálico y/o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de conservación? |  |  |  | 3.0 %
1.2 | ¿Cuenta con interruptores termomagnèticos? |  |  |  | 3.0 %
1.3 | ¿El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? |  |  |  | 3.0 %
1.4 | ¿Utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente? |  |  |  | 2.0%
1.5 | ¿Los circuitos de tomacorrientes están sobrecargados con extensiones o adaptadores? |  |  |  | 2.0 %
1.6 | ¿ Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC? |  |  |  | 3.0 %
1.7 | ¿Las cajas de paso de conductores eléctricos tienen tapa? |  |  |  | 2.0 %
1.8 | ¿Para encender y apagar las luminarias utiliza un interruptor? |  |  |  | 2.0 %
TABLERO GENERAL Y TABLERO DE DISTRIBUCIÒN
1.9 | ¿Realiza el mantenimiento del cuarto de tableros y cuenta con señalizaciòn de riesgo elèctrico y luz de emergencia? |  |  |  | 2.0 %
1.10 | ¿El tablero elèctrico recibe mantenimiento? |  |  |  | 2.0 %
1.11 | ¿El tablero eléctrico cuenta con placa de protección (mandil)? |  |  |  | 2.0 %
1.12 | ¿Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas con tapas? |  |  |  | 2.0 %
1.13 | ¿Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? |  |  |  | 2.0 %
1.14 | ¿El tablero general y tableros de distribución tiene señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la tapa o adjunta a ella? |  |  |  | 1.0 %
1.15 | ¿En qué condiciones se encuentra la pintura del tablero eléctrico (pintura dieléctrica) que recubre el tablero, está deteriorada o descascarada? |  |  |  | 1.0 %
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
1.16 | ¿El tablero elèctrico tiene sistema de puesta a tierra? |  |  |  | 2.0 %
1.17 | ¿Los componentes del pozo de puesta a tierra presentan òxido, deterioro del cable de conexión, presenta conector y varilla en mal estado de conservación? |  |  |  | 2.0 %
1.18 | ¿Cuenta con certificado vigente de mediciòn de resistencia del pozo de tierra,firmado por un ingeniero electricista o mecànico electricista colegiado? |  |  |  | 2.0 %
1.19 | ¿Los pararrayos están unidos al pozo a tierra para la descarga eléctrica? |  |  |  | 2.0 %
2 | INSTALACIONES SANITARIAS | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 20%
2.1 | ¿Las tuberias de agua y accesorios en general (alimentaciòn,impulsiòn,redes de distribuciòn ,etc) presentan fugas de agua? |  |  |  | 1.0 %
2.2 | ¿Las tuberias de desague presentan fugas o averias? |  |  |  | 1.0 %
2.3 | ¿Los desagues indirectos que en su recorrido utlizan canaletas,sumideros y otros dispositivos , estan provistos de rejillas o tapas removibles para seguridad de las personas? |  |  |  | 1.0 %
2.4 | ¿Realiza mantenimiento de las instalaciones sanitarias? |  |  |  | 1.0 %
2.5 | ¿Realiza la limpieza y desinfecta, inodoros, letrina ( tanque séptico,pozo percolador,silo)? |  |  |  | 1.0 %
2.6 | ¿El biodigestor presenta problemas de funcionamiento? |  |  |  | 1.0 %
2.7 | ¿Los aparatos sanitarios (inodoro,lavatorio,griferia) que forman el equipamiento del servicio higiènico presentan goteo y fugas de agua? |  |  |  | 1.0 %
SISTEMA DE EVACUACIÒN DE AGUA DE LLUVIAS
2.8 | ¿El sistema de evacuaciòn de agua de lluvia, se encuentra en buenas condiciones, no afectando la estabilidad de la estructura de la edificaciòn? |  |  |  | 1.0 %
2.9 | ¿El desfogue esta conectado a la red pùblica de drenaje pluvial u otro sistema de evacuaciòn? |  |  |  | 1.0 %
2.10 | ¿El techo presenta cubierta inclinada en zonas lluviosas como sierra y selva y se compone de un sistema de evacuaciòn de aguas pluviales (sumideros,canaletas y montantes pluviales,entre otros) en cubiertas de la edificaciòn y de àreas exteriores? |  |  |  | 1.0 %
2.11 | ¿El techo se compone de un sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de la edificaciòn y de áreas exteriores? |  |  |  | 1.0 %
2.12 | ¿Realiza el mantenimiento de las cunetas, verificando que se encuentren libres de sedimentos o residuos que podrían obstruir el correcto drenaje? |  |  |  | 1.0 %
2.13 | ¿Limpia periódicamente y desatora las posibles obstrucciones de los sumideros? |  |  |  | 1.0 %
2.14 | ¿Verifica el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial (sumideros,tuberias de drenaje, exteriores,entre otros) mediante el surtimiento de agua con balde o manguera para verificar su efectividad? |  |  |  | 1.0 %
2.15 | ¿Realiza la limpieza periódica de las superficies de coberturas de techos como planchas de calaminas u otros, con el fin de prever que se obstruyan los sistemas de captación y drenaje de agua? |  |  |  | 1.0 %
ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TANQUE ELEVADO DE PVC,TANQUE CISTERNA DE PVC O POLIETILENO,TANQUE CISTERNA DE CONCRETO Y SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA.
2.16 | ¿Los depósitos de almacenamiento de agua (tanque elevado de PVC) cuentan con todos sus accesorios, rebose para su correcta operación? |  |  |  | 1.0 %
2.17 | ¿Realiza la limpieza del (tanque elevado de PVC) cada 6 meses , limpia las paredes de la tapa y el fondo con un cepillo o escoba de plastico y elimina los residuos por la valvula de desague? |  |  |  | 1.0 %
2.18 | ¿Realiza la limpieza del ( tanque cisterna de PVC o polietileno) cada 6 meses, limpia las paredes de la tapa y el fondo con un cepillo y elimina los residuos por la vàlvula de desague? |  |  |  | 1.0 %
2.19 | ¿Realiza la limpieza del tanque cisterna de concreto, desinfecta con cloro, cada 6 meses, limpia las paredes y el fondo, utilizando implementos de seguridad (botas de jebe limpias,mascarillas,guantes)? |  |  |  | 1.0 %
2.20 | ¿La bomba, electrobomba para presiòn de agua, cuenta con protección en estructuras de concreto., si están instalados a la intemperie? |  |  |  | 1.0 %
3 | MEDIOS DE EVACUACIÒN Y OTROS | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 18%
3.1 | ¿La escalera del local educativo cumple con el ancho mínimo de 1.20 m entre los paramentos que conforman la escalera? |  |  |  | 2.0 %
3.2 | ¿La escalera del local educativo cuenta con pasamanos a ambos lados ? |  |  |  | 2.0 %
3.3 | ¿Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos? |  |  |  | 2.0 %
3.4 | ¿Los pisos son de material antideslizante, resistentes al tránsito intenso y al agua? |  |  |  | 2.0 %
3.5 | ¿Las puertas del local educativo abren hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación? |  |  |  | 2.0 %
3.6 | ¿Las puertas que abren hacia pasajes de circulación transversales giran 180 grados? |  |  |  | 2.0 %
3.7 | ¿Los ambientes donde se realizan labores educativas con más de 40 personas tiene dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación? |  |  |  | 2.0 %
3.8 | ¿Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al vacío (parapetos) y son de altura mínima de 1.00 m. para evitar caídas al vacío? |  |  |  | 2.0 %
3.9 | ¿Las rampas tienen pisos antideslizantes y tienen baranda? |  |  |  | 2.0 %
4 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL LOCAL EDUCATIVO | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 11%
4.1 | ¿El local educativo cuenta con planos y/o croquis de señalización con rutas de evacuación, leyenda y ubicación de dispositivos de seguridad? |  |  |  | 1.0 %
4.2 | ¿El local educativo cuenta con dispositivos de seguridad: tabla rígida, collarín cervical rígido regulable, botiquín, extintor (PQS, tipo K, agentes limpios) megáfono a batería, sirena fija de alarma, luz de emergencia y sistema de detección y alarma de incendio? |  |  |  | 1.0 %
4.3 | ¿El local educativo cuenta como mínimo con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros). ,botiquìn,extintor y megáfono? |  |  |  | 1.0 %
4.4 | ¿Se ha protegido las superficies vidriadas con láminas adhesivas transparentes, especialmente las que den hacía corredores o áreas de seguridad? |  |  |  | 1.0 %
4.5 | ¿El local educativo cuenta con botiquìn escolar,con medicamentos que no requieren prescripciòn mèdica para curaciones menores? |  |  |  | 1.0 %
4.6 | ¿Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el local educativo? |  |  |  | 2.0 %
4.7 | ¿Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizado, a una altura no mayor de 1.50 m, numerados, ubicados en los lugares accesibles? |  |  |  | 2.0 %
4.8 | ¿Cuenta con extintores ubicados a la intemperie, colocados dentro de gabinetes o cobertores? |  |  |  | 1.0 %
4.9 | ¿Cuenta con luces de emergencia operativas? |  |  |  | 1.0 %
5 | ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS/RESIDUOS SÒLIDOS | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 5%
5.1 | ¿En caso de contar con laboratorios , se cuenta con almacenamiento compartimentados de materiales peligrosos (inflamables, explosivos, ácidos, corrosivos, tóxicos)? |  |  |  | 1.0 %
5.2 | ¿Se cuenta con almacenamiento de balones de gas con ventilación? |  |  |  | 1.0 %
5.3 | ¿Se cuenta con almacenamiento de químicos de limpieza en gabinetes metálicos y en áreas ventiladas? |  |  |  | 1.0 %
5.4 | ¿Se cuenta con señalización de riesgo los compartimientos de materiales peligrosos? |  |  |  | 1.0 %
5.5 | ¿Cuentan con tachos para residuos solidos en los patios,aula,baños,cocinas y estos se encuentran separados por colores y tipos de residuos: plastico, carton,papel,vidrio, orgánico? |  |  |  | 1.0 %
6 | ACABADOS | SI | NO | No corresponde | Valor de descriptores | 6%
PISOS
6.1 | ¿El material predominante en los pisos es parquet o madera pulida y el estado de conservaciòn del piso es malo? |  |  |  | 1.0 %
6.2 | ¿El material predominante en los pisos es làminas asfàlticas,vinilicos o similares. y el estado de conservaciòn del piso es malo? |  |  |  | 1.0 %
6.3 | ¿El material predominante en los pisos es losetas,terrazos o similares y el estado de conservaciòn del piso es malo? |  |  |  | 1.0 %
6.4 | ¿El material predominante en los pisos es madera (entablado) y el estado de conservaciòn del piso es malo? |  |  |  | 1.0 %
6.5 | ¿El material predominante en los pisos es cemento y el estado de conservaciòn del piso es malo? |  |  |  | 1.0 %
6.6 | ¿El material predominante en los pisos es tierra? |  |  |  | 1.0 %
PESO PARCIAL
7. OBSERVACIONES

## COND, SEGURIDAD FUNCIONAL ORG
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD - FUNCIONAL ORGANIZATIVO
1 | INCORPORACIÒN DE LA GRD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÒN DE LA IE | SI | NO | Valor de descriptores | 10%
1.1 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan Anual de Trabajo (PAT)? |  |  | 2.0 %
1.2 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? |  |  | 2.0 %
1.3 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Proyecto Curricular Institucional (PCI)? |  |  | 2.0 %
1.4 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Reglamento Interno (RI)? |  |  | 2.0 %
1.5 | ¿Incorpora la GRD en la planificación curricular en el marco de la implementación y el desarrollo de competencias, movilización de capacidades, desempeños, enfoques transversales) según el Currículo Nacional de Educación Básica, para el desarrollo de una cultura de prevención? |  |  | 2.0 %
2 | PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | SI | NO | Valor de descriptores | 5%
2.1 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres contiene medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres, contingencia ante peligros? |  |  | 1.0 %
2.2 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa esta articulado con el plan de la UGEL ? |  |  | 1.0 %
2.3 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa cuenta con RD de aprobación? |  |  | 1.0 %
2.4 | ¿Identifica el riesgo de la infraestructura del local educativo y ejecuta las acciones contenidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres? |  |  | 1.0 %
3 | COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | SI | NO | Valor de descriptores | 6%
3.1 | ¿La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres elabora, actualiza, ejecuta, monitorea y evalúa el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres? |  |  | 1.0 %
3.2 | ¿Se ha conformado y reconocido mediante Resolución Directoral a la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres de la IE? |  |  | 1.0 %
3.3 | ¿Coordina con los aliados estratégicos, la organización e implementación de los componentes de gestión prospectiva correctiva y reactiva? |  |  | 1.0 %
3.4 | ¿Coordina con el gobierno local la evaluación de seguridad en edificaciones de la IE? |  |  | 1.0 %
3.5 | ¿Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa? |  |  | 1.0 %
3.6 | ¿Formula de manera conjunta las acciones dirigidas a la atención de posibles situaciones de peligro estableciendo responsabilidades y tomando en cuenta los recursos disponibles? |  |  | 1.0 %
4 | PREPARACIÒN | SI | NO | Valor de descriptores | 4%
4.1 | ¿Organiza, ejecuta y evalua la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad fenomenológica de la zona según el cronograma aprobado por el Ministerio de Educación, además de simulacros inopinados? |  |  | 1.0 %
4.2 | ¿Organiza y promueve la participación de los docentes y padres de familia, a través de la conformación de brigadas en las acciones vinculadas a la GRD y a la Educación Ambiental, de acuerdo con las orientaciones del MINEDU? |  |  | 1.0 %
4.3 | ¿Desarrolla acciones de capacitación en GRD en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y con el apoyo de las Oficinas de Defensa Civil e instituciones especializadas? |  |  | 1.0 %
4.4 | ¿Coordina con aliados estratégicos, la organización de simulacros? |  |  | 1.0 %
PESO PARCIAL |  |  |  | 25%
5. OBSERVACIONES

## CALCULO DEL RIESGO
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
V. CÁLCULO DEL RIESGO
COMPONENTE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL |  | COMPONENTE DE SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL |  | COMPONENTE DE SEGURIDAD FUNCIONAL ORGANIZATIVO |  | PESO TOTAL
FACTOR ESTRUCTURAL | PESO ESTRUCTURAL (PE ) | FACTOR FISICO FUNCIONAL | PESO FÍSICO FUNCIONAL (PFF) | FACTOR FUNCIONAL ORGANIZATIVO | PESO FUNCIONAL ORGANIZATIVO (POF)
0.45 |  | 0.30 |  | 0.25
Descripción de niveles de riesgo
Riesgo | Descripción de niveles de riesgo
Riesgo Alto: | Se presenta cuando existe deterioro, debilitamiento o deficiencias en los elementos estructurales, físico-funcionales, funcional organizativo en el local educativo y la comunidad educativa se encuentra expuesta a los mismos y cumplir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en salvaguarda de la vida humana.
Riesgo Medio: | Se presenta cuando existe deterioro, debilitamiento o deficiencia en los elementos físico-funcionales, funcional organizativo en el local educativo, debido a la materialización de un peligro, siendo necesario tomar medidas de prevención o reducción de riesgos en salvaguarda de la vida humana.
Riesgo Bajo: | Se presenta cuando existe deterioro o deficiencias en los elementos funcional organizativo del local educativo, en la medida que no han sido implementados de conformidad con la normativa.
Niveles de riesgo y medidas de local educativo
RANGO | NIVEL DE RIESGO | MEDIDAS DEL LOCAL EDUCATIVO | ACEPTABILIDAD
71-100 | RIESGO ALTO | Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos | Riesgo Inaceptable
36-70 | RIESGO MEDIO | Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos. | Riesgo Tolerable
0-35 | RIESGO BAJO | El riesgo no presenta un peligro significativo. | Riesgo Aceptable

## ENTORNO INMEDIATO
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
VI. ENTORNO INMEDIATO
CLASIFICACIÒN DE LOS PELIGROS |  |  |  | El local educativo está expuesto a que peligros (marque con una x según corresponda)
|  |  |  | SI | NO
1. Peligros generados por fenómenos naturales | Geológicos | Sísmicos | Sismo
Tsunami
Licuación de suelos
|  | Volcánicos | Caída de cenizas
Flujo piroclàstico
Flujo de lava
Lahar
Avalancha de escombros
Eyección balística
Gas volcánico
|  | Movimientos en masa | Alud
Caída
Derrumbe
Volcamiento de roca (bloque)
Deslizamiento
Flujo de lodo
Flujo hiperconcentrado
Flujo de detritos (Huayco)
Flujo de tierra
Flujo de avalancha de detritos
Flujo de avalancha de rocas
Flujo seco
Reptación de suelos
Subsidencia
Propagación lateral
| Hidrometererològicos y oceanográficos |  | Inundación fluvial
Inundación pluvial
Oleaje anómalo
Desglaciación (disminución de los glaciales)
Ola de calor
Ola de frio
Heladas
Inundaciones costeras
Incendios forestales (provocados por rayos)
Lluvias intensas
Tormentas eléctricas
Granizada
Nevada
Vientos fuertes
Sequia
Erosión fluvial
Erosión de suelos
Erosión marina
2. Peligros inducidos por acción humana | Físicos |  | Por radiaciones ionizantes: ondas electromagnéticas (rayos gamma, rayos x) o partículas (partículas alfa y beta o neutrones).
Por radiaciones no ionizantes: (Exposición a radiación ultravioleta).
Por radiaciones nucleares (centrales nucleares).
| Químicos |  | Por materiales peligrosos: Por explosivos, riesgo de incendio, por gases, líquidos y sólidos inflamables, etc.
Por residuos peligrosos: (Por transporte de materiales y residuos peligrosos, derrames, fugas, etc.)
Por transporte de materiales y residuos peligrosos.
| Biológico |  | Por residuos sanitarios : (cartón, papel, material de oficina, basura orgánica, apósitos, ropa manchada con sangre ,etc.).
Por agentes biológicos: (Ocasionados por bacterias, virus, hongos, protozoarios, parásitos) .
Por toxinas: Producidas por bacterias, mohos que se encuentran en los alimentos.
3,INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ENTORNO: en esta sección se verifica las distancias que según lo establezca la norma, que deben respetarse.
1. El local escolar se encuentra ubicado a menos de 150 metros en línea recta de velatorios y/o cementerios
2. El local escolar se encuentra ubicado a una distancia menor de 1,000 m de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad
3. El local escolar se ha construido en áreas que fueron utilizadas como infraestructura de disposición final de residuos sólidos.
4. El local escolar está ubicado a una distancia menor de 100 m de Plantas Envasadoras de gas licuado de petróleo.
5. El local escolar se encuentra ubicado a una distancia menor de 50 m de un Gasocentro
6. El local escolar se ubica a una distancia menor 100 m de locales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas al público
7. El local escolar se ubica a una distancia menor de 100 m de Plantas de Abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos
4.OBSERVACIONES
5. FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
Firma del director de la IE
Nombres y apellidos:
DNI: